## intake
Intake Sheet — Приклад 2 PM / owner (sample_object_02)
Ролі: object_owner, project_manager ¦ Дата генерації: 2026-04-02
Заповніть колонку E. Якщо невідомо — оберіть tbd у колонці F.
Детальний опис полів: intake/generated/sample2_pm_owner.guide.md
Field ID | Питання | Strictness | Фаза | Значення | Статус | Коментар | Джерело
criticality_class | Клас критичності | S4 | 1 | high — Висока
object_id | Ідентифікатор об'єкта | S4 | 1 | sample_object_02
object_name | Назва об'єкта | S3 | 1 | Remote Metering Point Alpha
object_type | Тип об'єкта | S4 | 1 | utility_process — Допоміжний технологічний об'єкт
project_stage | Стадія проєкту | S3 | 1 | concept — Концепт
growth_horizon_months | Горизонт розвитку | S2 | 1 | 60
acceptance_evidence_class | Клас доказів приймання | S3 | 3 | basic_checklists — Базові чеклісти
evidence_maturity_class | Клас зрілості доказової бази | S2 | 3 | assumption_heavy — Багато припущень
waiver_policy_class | Клас політики винятків | S2 | 3 | provisional — Тимчасова політика
asbuilt_package_required | Потрібен as-built package | S3 | 3
Note on E7: low — Низька Коротка втрата сервісу допустима без значного впливу. Обирайте якщо: Обирається лише для справді некритичних контурів. medium — Середня Деградація допустима, але контрольована і коротка. Обирайте якщо: Обирається для значущих, але не місійно-критичних сервісів. high — Висока Втрата сервісу істотно впливає на об'єкт або операторів. Обирайте якщо: Обирається для operationally critical objects. mission_critical — Критична Втрата сервісу неприйнятна без деградованого або резервного режиму. Обирайте якщо: Обирається для об'єктів з високою ціною відмови. Правило вибору: Обирається за наслідком втрати сервісу, а не за бажаністю резервування. Впливає на: resilience, security, operations
Note on E10: generation — Генеруючий об'єкт Об'єкт виробництва електроенергії або енергоносія. Обирайте якщо: Обирається, якщо основна виробнича функція пов'язана з генерацією. substation — Підстанція / розподільчий об'єкт Об'єкт передачі або розподілу електроенергії. Обирайте якщо: Обирається, якщо ядром є комутація/розподіл. utility_process — Допоміжний технологічний об'єкт Насосна, котельня, допоміжна станція або інший process utility site. Обирайте якщо: Обирається для допоміжної виробничої інфраструктури. industrial_site — Промисловий майданчик Об'єкт з більш загальною промисловою або складською функцією. Обирайте якщо: Обирається для mixed-purpose industrial sites. Правило вибору: Обирається один основний тип, що найкраще описує виробничу функцію об'єкта. Впливає на: archetype_selection, network_volume_scope
Note on E11: concept — Концепт Початкове опрацювання, допускає більше невизначеності. Обирайте якщо: Обирається на ранньому етапі before engineering freeze. basic_design — Базове проєктування Формується baseline рішень і ключові constraints. Обирайте якщо: Обирається, коли architecture вже синтезується. detailed_design — Детальне проєктування Рішення мають бути достатньо точними для build packs. Обирайте якщо: Обирається, коли готуються implementation packs. build_commission — Реалізація / ПНР Проєкт перейшов у build, FAT, SAT і closure. Обирайте якщо: Обирається під час інсталяції та вводу в експлуатацію. Правило вибору: Обирається поточна фактична стадія. Впливає на: governance
Note on E13: basic_checklists — Базові чеклісти Достатньо checklist-level evidence. Обирайте якщо: Обирається для менш критичних deliverables. test_records — Протоколи тестів Потрібні формальні записи результатів перевірок. Обирайте якщо: Базовий production class. witnessed_protocols — Формальні протоколи з погодженням Потрібні погоджені FAT/SAT protocols. Обирайте якщо: Обирається для critical contractual deliveries. regulated_evidence — Посилена доказова база Потрібні жорсткіші evidence і closure rules. Обирайте якщо: Обирається для regulated or mission-critical environments. Правило вибору: Обирається за договором і критичністю об'єкта. Впливає на: acceptance
Note on E14: assumption_heavy — Багато припущень Значна частина baseline ще ґрунтується на припущеннях. Обирайте якщо: Типово для concept stage. mixed — Змішана база Частина рішень підтверджена, частина ще потребує уточнення. Обирайте якщо: Типово для basic design. mostly_confirmed — Переважно підтверджено Критичні частини мають достатню доказову базу. Обирайте якщо: Очікуваний рівень перед baseline freeze. field_verified — Підтверджено обстеженням / реалізацією Дані звірені з field reality. Обирайте якщо: Очікуваний стан для late design / as-built. Правило вибору: Обирається за найслабшою критичною частиною доказової бази. Впливає на: governance
Note on E15: strict — Жорстка політика винятків Винятки рідкісні, з коротким терміном дії і compensating controls. Обирайте якщо: Обирається для high/mission critical programs. controlled — Керована політика винятків Винятки допустимі, але строго трасуються. Обирайте якщо: Базовий production-friendly варіант. provisional — Тимчасова політика На ранніх стадіях можливі тимчасові waivers до stage gate. Обирайте якщо: Обирається переважно для early design stages. Правило вибору: Обирається відповідно до governance model проєкту. Впливає на: governance
Note on E16: yes — Так Вимога або властивість входить у scope і має бути врахована в baseline. Обирайте якщо: Обирається лише за наявності реальної вимоги, а не "про запас". no — Ні Вимога або властивість не входить у scope поточного об'єкта. Обирайте якщо: Обирається лише якщо рішення справді не потрібне. tbd — Не визначено Даних або рішення поки недостатньо. Обирайте якщо: Допустимість визначається unknown policy конкретного поля. Правило вибору: Для production systems значення yes є очікуваним. Впливає на: asbuilt_closure

## _values (hidden)
low — Низька | generation — Генеруючий об'єкт | concept — Концепт | basic_checklists — Базові чеклісти | assumption_heavy — Багато припущень | strict — Жорстка політика винятків | yes — Так
medium — Середня | substation — Підстанція / розподільчий об'єкт | basic_design — Базове проєктування | test_records — Протоколи тестів | mixed — Змішана база | controlled — Керована політика винятків | no — Ні
high — Висока | utility_process — Допоміжний технологічний об'єкт | detailed_design — Детальне проєктування | witnessed_protocols — Формальні протоколи з погодженням | mostly_confirmed — Переважно підтверджено | provisional — Тимчасова політика | tbd — Не визначено
mission_critical — Критична | industrial_site — Промисловий майданчик | build_commission — Реалізація / ПНР | regulated_evidence — Посилена доказова база | field_verified — Підтверджено обстеженням / реалізацією | tbd — Не визначено
tbd — Не визначено | tbd — Не визначено | tbd — Не визначено | tbd — Не визначено | tbd — Не визначено

## _reference
Dictionary | Code | Label | Meaning | Selection Rule
criticality_class | low | Низька | Коротка втрата сервісу допустима без значного впливу. | Обирається лише для справді некритичних контурів.
criticality_class | medium | Середня | Деградація допустима, але контрольована і коротка. | Обирається для значущих, але не місійно-критичних сервісів.
criticality_class | high | Висока | Втрата сервісу істотно впливає на об'єкт або операторів. | Обирається для operationally critical objects.
criticality_class | mission_critical | Критична | Втрата сервісу неприйнятна без деградованого або резервного режиму. | Обирається для об'єктів з високою ціною відмови.
object_type | generation | Генеруючий об'єкт | Об'єкт виробництва електроенергії або енергоносія. | Обирається, якщо основна виробнича функція пов'язана з генерацією.
object_type | substation | Підстанція / розподільчий об'єкт | Об'єкт передачі або розподілу електроенергії. | Обирається, якщо ядром є комутація/розподіл.
object_type | utility_process | Допоміжний технологічний об'єкт | Насосна, котельня, допоміжна станція або інший process utility site. | Обирається для допоміжної виробничої інфраструктури.
object_type | industrial_site | Промисловий майданчик | Об'єкт з більш загальною промисловою або складською функцією. | Обирається для mixed-purpose industrial sites.
project_stage | concept | Концепт | Початкове опрацювання, допускає більше невизначеності. | Обирається на ранньому етапі before engineering freeze.
project_stage | basic_design | Базове проєктування | Формується baseline рішень і ключові constraints. | Обирається, коли architecture вже синтезується.
project_stage | detailed_design | Детальне проєктування | Рішення мають бути достатньо точними для build packs. | Обирається, коли готуються implementation packs.
project_stage | build_commission | Реалізація / ПНР | Проєкт перейшов у build, FAT, SAT і closure. | Обирається під час інсталяції та вводу в експлуатацію.
acceptance_evidence_class | basic_checklists | Базові чеклісти | Достатньо checklist-level evidence. | Обирається для менш критичних deliverables.
acceptance_evidence_class | test_records | Протоколи тестів | Потрібні формальні записи результатів перевірок. | Базовий production class.
acceptance_evidence_class | witnessed_protocols | Формальні протоколи з погодженням | Потрібні погоджені FAT/SAT protocols. | Обирається для critical contractual deliveries.
acceptance_evidence_class | regulated_evidence | Посилена доказова база | Потрібні жорсткіші evidence і closure rules. | Обирається для regulated or mission-critical environments.
evidence_maturity_class | assumption_heavy | Багато припущень | Значна частина baseline ще ґрунтується на припущеннях. | Типово для concept stage.
evidence_maturity_class | mixed | Змішана база | Частина рішень підтверджена, частина ще потребує уточнення. | Типово для basic design.
evidence_maturity_class | mostly_confirmed | Переважно підтверджено | Критичні частини мають достатню доказову базу. | Очікуваний рівень перед baseline freeze.
evidence_maturity_class | field_verified | Підтверджено обстеженням / реалізацією | Дані звірені з field reality. | Очікуваний стан для late design / as-built.
waiver_policy_class | strict | Жорстка політика винятків | Винятки рідкісні, з коротким терміном дії і compensating controls. | Обирається для high/mission critical programs.
waiver_policy_class | controlled | Керована політика винятків | Винятки допустимі, але строго трасуються. | Базовий production-friendly варіант.
waiver_policy_class | provisional | Тимчасова політика | На ранніх стадіях можливі тимчасові waivers до stage gate. | Обирається переважно для early design stages.
yes_no_tbd | yes | Так | Вимога або властивість входить у scope і має бути врахована в baseline. | Обирається лише за наявності реальної вимоги, а не "про запас".
yes_no_tbd | no | Ні | Вимога або властивість не входить у scope поточного об'єкта. | Обирається лише якщо рішення справді не потрібне.
yes_no_tbd | tbd | Не визначено | Даних або рішення поки недостатньо. | Допустимість визначається unknown policy конкретного поля.